2. számú melléklet

Karbantartási Szabályzat

- Hibaelhárítás:

  - Sürgősségi munka: az élet vagy vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető körülmény elhárítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő tevékenység. Fajtái:

    - Csőtörés, dugulás: amelynek elhárítása nem várhatja meg a következő munkanapot, mert sem leszakaszolással nem akadályozható meg a károkozás.

    - Villamos probléma: fontos készülék tápellátását biztosító áramkör meghibásodása, vagy olyan mechanikai sérülés, amely az áramütés veszélyét hordozza magában.

    - Vagyonvédelmi eszköz meghibásodása: pl, külső nyílászárók meghibásodása.

    - Új beázások felmérése, vizsgálata.

  - Eseti javítás: olyan előre nem tervezett karbantartás, amely a váratlanul fellépő meghibásodás megszüntetésére irányul, de nem tartozik a sürgősségi munkák közé. Fajtái:

    - Kőműves munkák: külső és belső vakolatok kisebb javítása; fal- és padlóburkolatok kisebb javítása (sérült, hiányzó lapok, kis felületek pótlása).

    - Tetőfedési munkák: beázások megszüntetése, tetőfedő anyagok igazítása, kisebb pótlása.

    - Bádogos munkák: függőeresz-csatornák, lefolyócsatornák kisebb javítása, igazítása.

    - Festési munkák: kisebb festési munkálatok.

    - Asztalos munkák: nyílászáró szerkezetek, védőrácsok javítása; fa berendezési tárgyak (pl. asztalok, székek, padok, polcok) javítása; óvodákban lévő fa játékok kisebb javítása, időjárás elleni kezelése.

    - Lakatos munkák: fém nyílászáró szerkezetek, kerítéselemek javítása; óvodákban lévő játékok kisebb javítása.

    - Vízvezeték-szerelési munkák: csőtörések, szivárgások megszüntetése; dugulások elhárítása, vizes berendezései tárgyak javításai, cseréi (pl. csaptelepek, WC-ülésdeszkák javítása, cseréje).

2. Időszerű karbantartás: hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítások. Fajtái különösen:

2.1 Festési munkák: helyiségek festése ütemezés alapján.

2.2 Fűtésszerelési munkák: fűtési rendszerek felügyelete, beindítása, átvizsgálása; gázfűtő berendezések fűtési szezon előtti felülvizsgálata, javítása, szezon alatt keletkező hibák javítása.

3. Tervszerű megelőző karbantartás: a rendszeres ellenőrzés alapján elkészített éves feladatterv szerinti feladatok elvégzése.

4. A karbantartási tevékenység végzésének módja:

4.1 A karbantartásra vonatkozó megrendeléseket telefax útján, postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a közszolgáltatóhoz.

4.2 A megrendelésekben megjelölt munkákat a közszolgáltató rögzíti, és fontossági sorrendben besorolja a várakozó munkák közé. Az értékelés szempontjai: sürgősségi munka (1-es besorolás); balesetveszélyes vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodás (2-es besorolás); fontos, ütemezhető munka (3-as besorolás); ütemezhető munka (4-es besorolás).

4.3 A közszolgáltató az 1-es besorolású munkák elvégzéséhez a megrendelés kézhezvételétől számított egy órán belül nekikezd. A 2-4-es besorolású munkákkal kapcsolatban a közszolgáltató két munkanapon belül tájékoztatót küld az intézményvezetőknek várható teljesítési határidő megjelölése mellett. A 3-as és 4-es besorolású munkák esetén, ha a munkavégzés ideje már ismert, a közszolgáltató szintén tájékoztatja a megrendelést benyújtót.

4.4 Ha a munkavégzés során kiderül, hogy a meghibásodás olyan súlyos, hogy nagyjavítás válik szükségessé, a közszolgáltató erről köteles haladéktalanul a megrendelőt (Csurgó Város Önkormányzata) értesíteni.

4.5 A hibaelhárítások elvégzése után a megrendelést küldő igazolja a munkával töltött idő és a felhasznált anyagok mennyiségét.

4.6 A közszolgáltató értesíti az intézményvezetőket, ha a göngyölített költségkeretük 90%-át elérték, vagy meghaladták. Amíg ez a helyzet fennáll, addig csak az 1-es és 2-es besorolású munkák elvégzése történik meg.